## Sheet1
基础教学与实训中心科研实验耗材采购清单
序号 | 名称 | 型号/描述 | 数量 | 备注
1 | 核心控制器模块 | ESP32（240MHz 双核）、16MFLASH、4M PSRAM | 15
2 | 温度/湿度/气压传感器 | DHT12 温湿度单元，BMP280 气压计，I2C 接口 | 10
3 | 红外线发射接收单元 | 红外线发射/接收电器遥控，红外距离传感，GPIO 接口 | 15
4 | RGB 单元 | 3 颗 RGB 彩灯，GPIO 接口 | 10
5 | 摄像头单元 | 200W 像素、含 ESP32/PSRAM、有 GROVE 引出、能内置 MPU9250、USB/GROVE 供电 | 5
6 | 3轴步进电机驱动模块 | 3 轴步进电机驱动、带 GRBL 内核，可二次开发、含电源/散热层、I2C 接口 | 5
7 | GSM 模块 | SIM800 实现 GSM/GPRS 功能、UART 接口 | 10
8 | GPS/北斗 定位模块 | M8N GPS、带内置/外置GPS 天线、UART 接口 | 5
9 | 便携套件 | 含键盘/计数器/面板、可挂墙充电底座 | 5
10 | LoRa 通讯模块 | 433MHz LoRa 通信 | 10
11 | 通信扩展模块 | CAN/485/TTL/I2C 通讯扩展层 | 10
12 | LAN 通讯模块 | W5500 LAN 通讯方案、带 24V->5V 电源转换、DINRail 安装部件、含 3.96 扩展接口 | 10
13 | stivc控制器 | esp32芯片、lcd屏、3个按钮、内置9轴陀螺仪、led状态灯 | 10
14 | PLC 控制底座 | 带 24V->5V 电源转换、485 转换小板、DINRail 安装部件、2.54 扩展、含3.96 扩展接口 | 10
15 | 3.96 扩展单元 | Grove-3.96 直通、GPIO接口 | 10
16 | 扩展空板 | 2.54 间距扩展层模块 | 15
17 | PROTO 扩展单元 | 2.54 间距、GPIO 接口 | 10
18 | 可调电阻单元 | 可调电阻、I2C 控制 | 10
19 | 分接单元 | HUB 扩展、I2C 控制 | 10
20 | 继电器单元 | 3A 继电器、交流 220V3A、直流 30V3A、含三极管驱动、3.96 端子、GPIO 接口 | 15
21 | 按钮单元 | 含轻触按钮、GPIO 接口 | 10
22 | 双按键单元 | 含 2 个轻触按钮、GPIO 接口 | 10
23 | 亮度单元 | 光敏电阻、含模拟及开关量通道、电位器调节阀值、GPIO 接口 | 10
24 | PA—HUB模块 | I2C总线拓展接口至少6路（可定义分配同种传感器不同地址） | 10
25 | PB-HUB模块 | 普通IO拓展接口，至少6路（可定义分配同种传感器不同地址） | 10
26 | 传感器套装 | StickV、FACE-RFID、FACE-Finger、 RGBLED、Servo Module 舵机 | 10
27 | 伺服电机 | 转角反馈精度0.5度，160—170rpm，20N/cm 运行扭矩，40N/cm静态转矩，直流电压10V | 4
28 | 摄像头单元 | 集成ESP32（4M Flash + 520K RAM + 4M PSRAM） 芯片和200万像素的摄像头（OV2640）.支持 WiFi-图像传输和USB端口调试.CP2104 USB TTL OV2640 传感器 输出格式（8位）: 8- / 10位Raw RGB数据 根据特定格式的最大图像传输速率 UXGA/SXGA: 15fps SVGA: 30fps CIF: 60fps 扫描模式: 渐进式 相机规格 CCD 尺寸 : 1/4 inch 视野 : 65 ° 最大像素: 2M 传感器最佳分辨率: 1600 * 1200 尺寸: 40 × 49 × 13mm | 5
29 | LOT套件 | ESP32开发板 Arduino物联网开发工具STEM | 8
30 | FIRE模块 | 双模蓝牙、esp32开发板套件高性能PSRAM、2.4G天线M5G0底座 | 6
31 | ATOM Matrix模块 | MPU6886 Arduino、内置3轴陀螺仪和3轴加速计、5*5RGB LED点阵屏 | 10
32 | ATOM Lite模块 | 嵌入式智能硬件开发板3D天线带Wi-Fi 、内置红外发射功能、可扩展的引脚与接口、按键G39 | 10
33 | 鱼眼广角摄像头 | PSRAM OV2640开发板带WIFi蓝牙、4M Flash+520k RAM+4M PSRAM | 8
34 | 高精度激光测距传感器 | 内部集成ST激光测距芯片VL53L0X | 5